1.pielikums

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Būvgružu utilizācija Meiju ceļā 66, Jelgavā”.

Vispārīgās prasības

- Līguma ietvaros paredzēta nekustamā īpašuma Meiju ceļā 66, Jelgavā, kad. Nr.0900 023 012 esošo būvgružu utilizācija, kas palikuši pēc būvju nojaukšanas, tai skaitā dokumentācijas sakārtošana Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).

  - Būvgružu atrašanās vietas shēma:

  - BIS lietu saraksts

| Nr. p. k. | BIS lietas Nr. | BIS lietas stadija |
| --- | --- | --- |
| 1. | BIS-BL-866103-15547 | Būvdarbi |
| 2. | BIS-BL-866204-15552 | Būvdarbi |
| 3. | BIS-BL-866366-15556 | Būvdarbi |
| 4. | BIS-BL-868815-15588 | Būvdarbi |
| 5. | BIS-BL-868838-15589 | Būvdarbi |
| 6. | BIS-BL-868948-15604 | Būvdarbi |
| 7. | BIS-BL-869387-15605 | Būvdarbi |
| 8. | BIS-BL-869522-15609 | Būvdarbi |
| 9. | BIS-BL-869577-15611 | Būvdarbi |

- Veicamo darbu apraksts:

  - Pirms būvgružu utilizācijas darbu uzsākšanas Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju jāveic teritorijas apsekošana, lai novērtētu darbu veikšanas secību, izmantojamos mehānismus un tehnoloģijas.

  - Ar Pasūtītāju saskaņot būvgružu izvešanas maršrutu.

  - Jāveic būvgružu utilizācija 823,10 m3 apjomā.

  - Pēc utilizācijas darbiem jāveic teritorijas sakārtošana, nolīdzināšana, tai skaitā teritorija, kas skarta veicot būvgružu utilizācijas darbus.

  - Izpildītājs nodrošina, ka būvgruži tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Darbu veicējam pēc darbu veikšanas jāiesniedz Pasūtītājam izziņa par no objekta izvesto būvgružu un atkritumu daudzumu un aizvešanas vietu.

  - Dokumentācijas pabeigšanai BIS, jāpiesaista nepieciešamie speciālisti. Pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina pilnvarojumu izpildītājam veikt visas nepieciešamās darbības BIS.

- Darbu termiņi un citi nosacījumi:

  - Būvgružu utilizācija un labiekārtošanas darbi jāpabeidz līdz 2025.gada 16.decembrim, par ko Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Darbu pieņemšanas nodošanas aktu.

Darbu daudzumu saraksts

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās darbi | kompl. | 1,00 |
| 2. | Būvgružu utilizācija, t.sk. pamatu demontāža | m3 | 823,10 |
| 3. | Teritorijas sakārtošana, nolīdzināšana, tai skaitā teritorija, kas skarta veicot būvgružu utilizācijas darbus | kompl. | 1,00 |
| 4. | Dokumentācijas pabeigšana BIS, izpilddokumentācijas sagatavošana, t.sk. akts par būves neesamību | lietas | 9,00 |

Sagatavoja:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība”

Projektu vadītāja  Kristīne Vuškārniece

63084477

Kristine.Vuskarniece@jelgava.lv

27.10.2025.