- pielikums

Tehniskās specifikācijas

Rokas ūdens pumpju un uzstādīšanas komplektu piegāde

- Līguma priekšmets:

1.1.	Rokas ūdens pumpju un uzstādīšanas komplektu (turpmāk – Prece) piegāde, kas nepieciešama, lai kapsētu apmeklētājiem atvieglotu iespēju paņemt ūdeni kapavietu uzturēšanai.

1.2.	Precei jābūt jaunai, nelietotai. Preces piegāde jāveic uz iestādi, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

- Preces tehniskie parametri:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Rokas ūdens pumpis |  |
| 2.1 | Viencilindra virzuļsūknis ar rokas piedziņu | Ražība vienā gājienā ne mazāka, kā 1 litrs ; virzuļa diametrs ne mazāks, kā 74 mm; maksimālais sūkšanas augstums ne mazāks, kā 8 m; savienojošā cauruļvītne: 1 1/4" |
| 2.2. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 12 mēneši |
|  | Uzstādīšanas komplekta sastāvdaļas |  |
| 2.3. | Rokas ūdens pumpja stiprinājums | Stiprinājums, atbilstošs pumpja izmēriem, pieskrūvējams pie betona pamatnes, stiprinājuma augstums no 0,6 līdz 0,7m |
| 2.4. | PE caurule 32x3.0 mm; 5m |  |
| 2.5. | PP kompresijas līkums 32; 2 gab. |  |
| 2.6. | PP kompresijas pāreja 32x1"; 2 gab. |  |
| 2.7. | Garā vītne cinkota 11/4" |  |
| 2.8. | Cinkota čuguna uzmava – pāreja 11/4" - 1" |  |
| 2.9. | Pretvārsts bez sieta 1" |  |
| 2.10. | Pretvārsta siets 1" |  |
| 2.11. | Ādas blīve rokas ūdens pumpim |  |

- Prasības pakalpojuma izpildei:

  - Preces piegāde jāveic 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Par piegādātās Preces saņemšanu Pircējs un Piegādātājs paraksta preču pavadzīmi, kas ir arī preču pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, neatbilstošu Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, nav piegādājis visu norādīto Preci vai nav ievērojis citus Līguma noteikumus, tiek sagatavots defektu akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pretenzijas par pieņemto Preču kvalitāti Pircējs var izteikt 5 (piecu) darba dienu laikā no pavadzīmes parakstīšanas dienas.

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 24.10.2025.

Sagatavoja: saimnieciskās darbības speciālists I.Bērziņš