TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Svētes upes posma Jelgavas valstspilsētas teritorijā hidroloģisko un

hidraulisko aprēķinu izstrāde

- Vispārīgā informācija:

  - Līguma priekšmets: Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu izstrāde Svētes upei, plūdu riska mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta sagatavošanai pirms projektēšanas stadijas.

  - Objekts: Svētes upes (meliorācijas kadastra numurs 382:01) posms Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, posmā no Tērvetes ielas līdz Gobu ceļam (~ pik.83/00 - 241/00) (skatīt pielikumu Nr.1 “TS_pielikums Nr.1_Svete_darbibu shematisks plans_posmi”).

  - Pretendentam jānodrošina kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību hidroloģijā vai radniecīgā jomā un kompetenci hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšanā. Attiecīgajam speciālistam jābūt pieredzei vismaz piecu līdzvērtīgu objektu hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšanā. Kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta apliecināta kopija un attiecīgā speciālista profesionālās darbības apraksts (CV).

- Izpildes termiņš.

Darbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu.

- Izpildes prasības.

| 3.1. | Darba uzdevums | Darba uzdevums paredz priekšizpētes līmeņa hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšanu pirms projektēšanas uzsākšanas. Precīzi projektēšanas dati (detalizēta topogrāfija, pilna inženiertīklu uzmērīšana u.c.) šajā stadijā nav pieejami. Aprēķini jāveic, balstoties uz: - Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. projekta Nr. LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātes (šobrīd Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) Jelgavas novada pašvaldības pasūtījumā 2020.gadā izstrādāto “Svētes upes atveseļošanās plāns” (turpmāk – ENGRAVE projekts) (pieejams https://www.bef.lv/wp-content/uploads/2020/02/Sv%C4%93tes-upes-atvese%C4%BCo%C5%A1anas-pl%C4%81ns_Kopsavilkums.pdf - Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju; - Pamatotiem inženiertehniskiem pieņēmumiem. Aprēķinu mērķis ir iegūt tehniski pamatotu priekšstatu par Svētes upes hidroloģiju, ūdens līmeņiem, aprēķinu šķērsprofiliem un potenciālo plūdu risku gan esošajā situācijā, gan pēc plānoto pretplūdu pasākumu realizācijas, lai novērtētu iespējamās uzlabojumu ietekmes un pamatotu nepieciešamos investīciju virzienus. |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Darba apjoms | Izpildītājam jānodrošina šādu darbu veikšana: 3.2.1. Pieejamo izejas datu apkopošana: - ENGRAVE projekta materiālu izmantošana; - publiski pieejami kartogrāfiskie materiāli (ortofoto, topogrāfiskās kartes u.c.); 3.2.2. Hidroloģiskie aprēķini: - aprēķinu veikšana atbilstoši LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” vai analogām metodikām; - aprēķinu veikšana, skaidri norādot izmantoto metodiku. 3.2.3. Hidrauliskie aprēķini un ūdens līmeņu noteikšana. 3.2.4. Aprēķinu šķērsprofilu sagatavošana un izstrādātas alternatīvas. 3.2.5. Ziņojuma sagatavošana: - Aprēķinu apkopošana un aprakstošā daļa; - Riski, kas saistīti ar pieņēmumu precizēšanu projektēšanas stadijā; - Secinājumi un rekomendācijas. |
| 3.3. | Prasības aprēķinu noformējumam | Gala dokumentācijā Izpildītājam: - skaidri jānošķir faktiskie izejas dati no pieņēmumiem; - jānorāda izmantotie datu avoti; - jāsniedz aprēķinu starprezultāti; - jānodrošina aprēķinu pārskatāmība un izsekojamība. |
| 3.4. | Normatīvais ietvars | Aprēķini jāveic, ievērojot: - spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus; - attiecīgos LVS EN standartus meliorācijas sistēmām. |
| 3.5. | Iesniedzamie rezultāti | Izpildītājam jāiesniedz ziņojumu, kas ietver: - hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu aprakstu; - aprēķinu tabulas; - kopsavilkuma secinājumi par aprēķinu rezultātiem. Dokumentācija jāiesniedz elektroniskā formātā (PDF). |

Sagatavoja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība”

Projekta vadītāja Liene Klauža

63084480

Liene.Klauza@jelgava.lv