1.pielikums

TehniskāS specifikācijaS

Būvniecības ieceres “Astoņu vides objektu “Šamota skulptūras” novietošana Lāčplēša ielā, Jelgavā”  realizācija

- Līguma priekšmets un termiņi:

  - Būvniecības ieceres “Astoņu vides objektu “Šamota skulptūras” novietošana Lāčplēša ielā, Jelgavā”” (turpmāk – Paskaidrojuma raksts) realizācija.

  - Astoņu vides objektu “Šamota skulptūra” betona pamatu uzstādīšana Lāčplēša ielā, Jelgavā, (turpmāk – Darbs) ko Izpildītājs veic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un Paskaidrojuma rakstu, ievērojot attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī pirms darbu uzsākšanas  jāsaņem nepieciešamās atļaujas, t.sk. rakšanas darbu skaņojumu.

    - Izpildītājam Darbs jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam līdz 2026. gada 
30. maijam, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu (t.sk ekspluatācijā nodošana).

  - Izpildītājs Darba izpildei nodrošina darbaspēku ar nepieciešamo kvalifikāciju un visus tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei.

  - Apgaismojuma kabeļa pievadu izbūvi skulptūru pamatiem veic Izpildītājs.

- Speciālisti:

  - Līguma izpildē piesaistīt būvspeciālistus ar sertifikātiem:

    - atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts “Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” vai “Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”;

    - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (līdz 1 kV).

- Darba pieņemšana – nodošana:

  - Darba pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildīto Darbu pēc izpildes iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs nepieņem Darbu, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju prasībām. Šādā gadījumā Izpildītājs veic neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem saskaņā ar Pasūtītāja defektu aktu un Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Darba apraksts un prasības:

  - Izpildītājs Darba izpildes laikā nedrīkst atstāt brīvi pieejamus un nepabeigtus ierīču elementus vai bīstamas vietas. Darba izpildes laikā teritorijai jābūt norobežotai.

- Līguma izpildes un garantijas nosacījumi:

  - Veicamā darba garantija ir 36 mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā

Sagatavoja projektu vadītāja K. Vuškārniece

16.02.2025.

Tehnisko specifikāciju 1.pielikums