1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Sargposteņa tipa konteinera noma un uzstādīšana”.

- Līguma priekšmets – viena sargposteņa tipa konteinera noma un uzstādīšana:

  - Izpildītājs nodrošina 1 (viena) sargposteņa tipa konteinera piegādi, nomu (turpmāk – pakalpojums) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Pasūtītājs) Jelgavas valstspilsētas pludmalē Pasta sala 1. Izpildītājs pakalpojumu veic atbilstoši Tehnisko specifikāciju un attiecināmo normatīvo aktu prasībām.

  - Uzstādīšanas datums – 2026.gada 14.maijs, konteinera demontāžas datums - 2026.gada 16.septembris, par uzstādīšanu un demontāžu tiek sagatavots un abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

- Veicamo pakalpojumu apraksts un apjomi.

  - Izpildītājs piegādā vienu sargposteņa tipa konteineri:

    - konteinera garums no 2480mm līdz 3020mm;

    - platums no 2440mm līdz 2600mm;

    - augstums no 2600mm līdz 2800mm;

    - elektrības pieslēgums 380V, 32A;

    - logi trīs konteinera sienās;

    - konteineriem logi ar ārējām žalūzijām;

    - elektriskais sildītājs, ventilācija.

  - Izpildītājs piegādā un novieto sargposteņa tipa konteineri pludmalē Pasūtītāja norādītajā vietā.

1.attēls informatīvs

- Līguma izpildes un garantijas nosacījumi:

  - Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildīto pakalpojuma apjomu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 3. datumam, vai, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā.

  - Darbu izpildi kontrolē Pasūtītāja atbildīgais speciālists – Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece (ilva.meiere@jelgava.lv).

Sagatavoja:

Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece	Ilva Meiere

06.02.2026.