Tirgus izpētes NOLIKUMS par

Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava

Ziņas par pasūtītāju

Dzīvojamās mājas Lielā iela 34, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku kopība

Pasūtītāja kontaktpersonas atlases procedūras jautājumos

Pasūtītāja pārstāvis: Dzīvojamās mājas Lielā iela 34, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Lilija Davidova, tālrunis +371 29636634,

Tirgus izpētes priekšmeta apraksts

Tirgus izpētes priekšmets ir Būvdarbi – Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tirgus izpētes mērķis: veikt Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai (4.pielikums).

Plānots pieteikties atbalsta saņemšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, ievērojot 24.02.2022. Jelgavas valstspilsētas saistošos noteikumus Nr. 22-5 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. https://likumi.lv/ta/id/330557-par-jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai

Tirgus izpētē var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība (turpmāk – Pretendents), kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Līguma izpildes vieta – Lielā iela 34, Jelgava.

Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš, tai skaitā būvdarbu nodošana ekspluatācijā: 2026.gada 01.novembris

Būvdarbu uzsākšanas laiks  -  2026. gada jūnijs/jūlijs

Pretendents iesniedz piedāvājumu https://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-mums/cenu-aptaujas/iekspagalmu-programmas-cenu-aptaujas/ līdz 2026. gada 03.martam. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniskā formā, sūtot uz e-pastu pilsetsaimnieciba@jelgava.lv. Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz Excel formātā. Piedāvājumus jāiesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ar vienu elektronisko parakstu apvienot visus iesniedzamos dokumentus.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu:

* Informācija par Pretendenta iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz vienu sekmīgi izpildītu Teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas būvdarbu līgumiem. Šim nolūkam jāaizpilda nolikuma 1.pielikumā pievienotā tabula “Pretendenta pieredzes apraksts” un jāpievieno izraksts no BIS vai Apliecinājuma karte, kas apliecina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

* Izziņa par nodokļu (nodevu) parāda neesamību, kas pārsniegtu EUR 150,00.

* Pretendenta finanšu piedāvājums (2.pielikums), kurā norādīta cena, par kādu tiks veikti tehniskajās specifikācijās norādītie būvdarbi. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tirgus izpētes nolikumam, tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

* Būvdarbu veikšanas tāme (3.pielikums), kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

* Pretendents sniedz apliecinājumu, ka veikto darbu izpildei, izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtam un tehnoloģijām garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

* Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam 9 mēnešus pēc dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt būvdarbu līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.  Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Pasūtītājs var atkārtoti aicināt Pretendentus iesniegt precizētus piedāvājumus.

Pasūtītājs var aicināt uz parunām Pretendentus, kuru piedāvājumi Pasūtītājam būs saistoši. Par tirgus izpētes rezultātu Pretendenti tiks informēti elektroniski.

Pasūtītājs slēgs būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc dzīvokļu īpašnieku atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemtā lēmuma par piedāvājuma izmaksām Teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas izbūves nodrošināšanai un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

PIELIKUMI

1.pielikums	Pretendenta pieredzes apraksts

2.pielikums	Finanšu piedāvājums

3.pielikums	Būvdarbu apjomu tāme (kā atsevišķs dokuments) - Excel

4.pielikums	Projekta tehniskā specifikācija.

1.pielikums

Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava

Pretendenta pieredzes apraksts

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts, uzrādot veikto darbu apjomus | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasts un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka tabulā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē

Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā: Lielā iela 34, Jelgava

Pretendents:	__________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas būvdarbus nekustamā īpašumā Lielā iela 34, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai dokumentācijai par piedāvājuma cenu:

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN: _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis EUR: __________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena EUR ar PVN: ____________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais pamata garantijas laiks (mēneši): _______ (__________).

Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve Lielā iela 34, Jelgava

Darbu veids: Teritorijas seguma pārbūve, labiekārtošana un slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve

Kopējā seguma platība: 589 m² (438 + 151 m²)

- Vispārīgais apraksts:

  - Projektā paredzēta esošā asfalta seguma reciklēšana, zaļās zonas pārbūve par seguma konstrukciju, jaunas pamatnes un asfaltbetona izbūve, pilna perimetra apmaļu uzstādīšana, zaļās zonas izbūve pie ēkas, kā arī slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūve;

  - Darbi veicami atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un pašvaldības prasībām;

- Esošā situācija objekta teritorijā:

  - Esošs asfalta segums 438 m² platībā (paredzēts reciklēšanai);

  - Pie ēkas paredzēta zaļās zonas izbūve - zaļā zona 151 m² platībā (paredzēta pārbūvei);

  - Apmales – izbūvējamas visā teritorijas perimetrā.

- Zemes darbi un pamatnes sagatavošana:

  - Esošā asfalta apstrāde (438 m²):

    - Veikt esošā asfalta seguma reciklēšanu;

    - Iegūto materiālu izmantot pamatnes izbūvē;

    - Nodrošināt virsmas planēšanu un blietēšanu.

  - Zaļās zonas pārbūve (151 m²):

    - Veikt augsnes norakšanu projektētajā dziļumā;

    - Izvest lieko grunti;

    - Ieklāt ģeotekstilu visā pārbūvējamā platībā;

    - Uzbērt un noblietēt smilts kārtu ~200 mm biezumā.

- Pamatnes konstrukcija (kopējā platība 589 m²):

  - Uz visas teritorijas izklāt un noblietēt reciklēto drupināto asfaltu;

  - Virs drupinātā asfalta izbūvēt šķembu kārtu (~100 mm biezumā);

  - Veikt mehānisku blietēšanu līdz nepieciešamajai nestspējai;

  - Izveidot projektētos slīpumus ūdens novadei.

- Ceļa apmaļu izbūve:

  - Izbūvēt jaunas ceļa apmales visā teritorijas perimetrā;

  - Apmaļu montāžu veikt uz betona pamata;

  - Nodrošināt precīzu augstuma atzīmju ievērošanu;

  - Norobežot zaļo zonu pie ēkas ar apmalēm.

- Asfaltbetona seguma izbūve:

  - Uzklāt asfaltbetona virskārtu:

    - Tips: AC 11surf;

    - Biezums: 6 cm;

    - Platība: 589 m².

  - Veikt mehānisku blietēšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām;

  - Nodrošināt kvalitatīvu savienojumu ar apmalēm un esošajām pieslēguma vietām.

- Atkritumu konteineru novietnes izbūve paredzot atsevišķas novietnes izbūvi:

  - Izmērs: 2 x 4 m (8 m²). Paredzēts 1 lielajam un 2 mazajiem atkritumu konteineriem

  - Konstrukcija:

    - Metāla karkass;

    - Slēdzamas durvis ar koda atslēgu;

    - Jumta segums (metāla).

  - Pamatne asfaltbetons;

  - Nodrošināt ērtu piekļuvi un atbilstību atkritumu apsaimniekotāja prasībām.

- Zaļās zonas izbūve pie ēkas:

  - Ievest  papildināt auglīgu melnzemi;

  - Veikt planēšanu;

  - Iesēt zālienu;

  - Nodrošināt atbilstošu augstuma līmeni pret apmalēm.

- Teritorijas sakārtošana:

  - Izvest būvgružus;

  - Notīrīt segumu;

  - Sakārtot būvdarbu zonu;

  - Nodot objektu ekspluatācijai sakoptā stāvoklī.

- Skice teritorijas seguma pārbūvei un labiekārtošanai un atkritumu novietnes aptuvenā vizualizāciju: