Tirgus izpētes NOLIKUMS par

Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi

nekustamā īpašumā  Vīgriežu iela 34, Jelgava

Ziņas par pasūtītāju

Dzīvojamās mājas Vīgriežu iela 34, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku kopība

Pasūtītāja kontaktpersonas atlases procedūras jautājumos

Pasūtītāja pārstāvis: Dzīvojamās mājas Vīgriežu iela 34, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Andris Požarskis, tālrunis +371 29636634,

Tirgus izpētes priekšmeta apraksts

Tirgus izpētes priekšmets ir Būvdarbi – Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi Vīgriežu iela 34, Jelgava, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tirgus izpētes mērķis: veikt Teritorijas seguma pārbūves un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbus nekustamā īpašumā Vīgriežu iela 34, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai (4.pielikums).

Plānots pieteikties atbalsta saņemšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, ievērojot 24.02.2022. Jelgavas valstspilsētas saistošos noteikumus Nr. 22-5 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. https://likumi.lv/ta/id/330557-par-jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai

Tirgus izpētē var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība (turpmāk – Pretendents), kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Līguma izpildes vieta – Vīgriežu iela 34, Jelgava.

Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš, tai skaitā būvdarbu nodošana ekspluatācijā: 2026.gada 01.novembris

Būvdarbu uzsākšanas laiks  -  2026. gada jūnijs/jūlijs

Pretendents iesniedz piedāvājumu https://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-mums/cenu-aptaujas/iekspagalmu-programmas-cenu-aptaujas/ līdz 2026. gada 04.martam. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniskā formā, sūtot uz e-pastu pilsetsaimnieciba@jelgava.lv. Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz Excel formātā. Piedāvājumus jāiesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ar vienu elektronisko parakstu apvienot visus iesniedzamos dokumentus.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu:

* Informācija par Pretendenta iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz vienu sekmīgi izpildītu Teritorijas seguma pārbūves un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbu līgumiem. Šim nolūkam jāaizpilda nolikuma 1.pielikumā pievienotā tabula “Pretendenta pieredzes apraksts” un jāpievieno izraksts no BIS vai Apliecinājuma karte, kas apliecina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

* Izziņa par nodokļu (nodevu) parāda neesamību, kas pārsniegtu EUR 150,00.

* Pretendenta finanšu piedāvājums (2.pielikums), kurā norādīta cena, par kādu tiks veikti tehniskajās specifikācijās norādītie būvdarbi. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tirgus izpētes nolikumam, tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

* Būvdarbu veikšanas tāme (3.pielikums), kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

* Pretendents sniedz apliecinājumu, ka veikto darbu izpildei, izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtam un tehnoloģijām garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

* Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam 9 mēnešus pēc dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt būvdarbu līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.  Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Pasūtītājs var atkārtoti aicināt Pretendentus iesniegt precizētus piedāvājumus.

Pasūtītājs var aicināt uz parunām Pretendentus, kuru piedāvājumi Pasūtītājam būs saistoši. Par tirgus izpētes rezultātu Pretendenti tiks informēti elektroniski.

Pasūtītājs slēgs būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc dzīvokļu īpašnieku atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemtā lēmuma par piedāvājuma izmaksām Teritorijas seguma pārbūves un lietus ūdens kanalizācijas izbūves nodrošināšanai un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

PIELIKUMI

1.pielikums	Pretendenta pieredzes apraksts

2.pielikums	Finanšu piedāvājums

3.pielikums	Būvdarbu apjomu tāme (kā atsevišķs dokuments)

4.pielikums	Projekta tehniskā specifikācija.

1.pielikums

Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi

nekustamā īpašumā  Vīgriežu iela 34, Jelgava

Pretendenta pieredzes apraksts

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts, uzrādot veikto darbu apjomus | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasts un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka tabulā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē

Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi

nekustamā īpašumā  Vīgriežu iela 34, Jelgava

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā: Vīgriežu iela 34, Jelgava

Pretendents:	__________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas būvdarbus nekustamā īpašumā Vīgriežu iela 34, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai dokumentācijai par piedāvājuma cenu:

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN: _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis EUR: __________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena EUR ar PVN: ____________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais pamata garantijas laiks (mēneši): _______ (__________).

Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi

nekustamā īpašumā  Vīgriežu iela 34, Jelgava

Darbu veids: Teritorijas seguma pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūve

Kopējā labiekārtojamā platība: 783 m²

- Vispārīgais apraksts:

  - Projektā paredzēta esošā sadrupušā asfalta seguma reciklēšana, jaunas seguma konstrukcijas izbūve, ārējās lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un teritorijas labiekārtošana;

  - Darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, tehniskajām prasībām un pašvaldības komunikāciju pieslēguma nosacījumiem.

- Esošās situācijas apraksts nekustamā īpašuma teritorijā:

  - Sadrupis asfalta segums ar apakšslāni (~200 mm biezumā) 625 m² platībā;

  - bijusī smilšu laukuma zona 158 m² platībā;

  - daļēji izbūvētas ceļa apmales (pie ēkas saglabājamas);

  - nav izbūvēta pilnvērtīga lietus ūdens novadīšanas sistēma.

- Plānotie zemes un seguma darbi

  - Esošā seguma apstrāde:

    - Reciklēt esošo sadrupušo asfalta segumu ~200 mm biezumā 630 m² platībā.

    - Bijušā smilšu laukuma zonā (158 m²):

      - Veikt grunts norakšanu 300 mm biezumā;

      - Izvest lieko grunti vai utilizēt atbilstoši normatīviem;

      - Uzbērt un noblietēt smilti 200 mm biezumā paredzot ģeotekstilu grunts atdalīšanai.

  - Pamatnes izbūve (kopējā platība 788 m²):

    - Uz visas teritorijas (630 + 158 m²) izklāt un noblietēt reciklēto/samalto asfaltu;

    - Virs tā izbūvēt šķembu kārtu 100 mm biezumā;

      - Materiāls - frakcionētas šķembas 0/45fr.

      - Veikt mehānisku blietēšanu līdz projektētajai nestspējai.

    - Nodrošināt nepieciešamos slīpumus virszemes ūdens novadei.

  - Ceļa apmaļu izbūve:

    - Izbūvēt jaunas ceļa apmales pa teritorijas perimetru;

    - Posmā pie ēkas saglabāt esošās apmales;

    - Apmaļu izbūvi veikt uz betona pamata, nodrošinot augstuma un līmeņa precizitāti.

- Asfalta seguma izbūve - pēc pamatnes sagatavošanas uzklāt asfaltbetona segumu:

  - Tips: AC 11surf;

  - Biezums: 6 cm;

  - Platība: 783 m²;

  - Nodrošināt vienmērīgu seguma struktūru un projektētos slīpumus.

- Lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Darbu gaitā paredzēt ārējās lietus kanalizācijas sistēmas izbūvi:

  - Izbūvēt 2 lietus ūdens uztvērējgūlijas;

  - Izbūvēt pieslēgumu pilsētas lietus kanalizācijas tīkliem;

  - Izbūvēt cauruļvadus ar nepieciešamo kritumu, ar jaunpievestu smilti pamatnei, un cauruļu apbērumam, tranšejas aizbēršanu veikt ar esošo grunti, blietējot pa kārtām līdz nepieciešamajai nestspējai;Veikt pārbaudi pirms seguma galīgās ieklāšanas;

  - Nodrošināt hermētiskumu un atbilstību pašvaldības prasībām.

- Teritorijas labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas:

  - Sakārtot teritoriju;

  - Gar apmalēm piebērt melnzemi;

  - Veikt zāliena iesēšanu;

  - Izvest būvniecības atkritumus;

  - Nodot objektu pasūtītājam tīrā un sakoptā stāvoklī.

- Kvalitātes prasības

  - Visi materiāli atbilstoši CE marķējuma prasībām;

  - Seguma nestspēja atbilstoši paredzētajai transporta slodzei;

  - Slīpumi nodrošina efektīvu ūdens novadi;

  - Darbu izpilde saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.

- Skice teritorijas seguma pārbūvei un lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbi