Tirgus izpētes NOLIKUMS par

Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un

piebraucamā ceļa labiekārtošana

Zirgu iela 9A, Jelgava

Ziņas par pasūtītāju

Dzīvojamās mājas Zirgu iela 9A, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku kopība

Pasūtītāja kontaktpersonas atlases procedūras jautājumos

Pasūtītāja pārstāvis: Dzīvojamās mājas Zirgu iela 9A, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Gaļina Jurčenko, tālrunis +371 29636634,

Tirgus izpētes priekšmeta apraksts

Tirgus izpētes priekšmets ir Būvdarbi – Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana  Zirgu iela 9A, Jelgava, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tirgus izpētes mērķis: veikt Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana  Zirgu iela 9A, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai (4.pielikums).

Plānots pieteikties atbalsta saņemšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, ievērojot 24.02.2022. Jelgavas valstspilsētas saistošos noteikumus Nr. 22-5 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. https://likumi.lv/ta/id/330557-par-jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu - labiekartosanai.

Tirgus izpētē var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība (turpmāk – Pretendents), kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Līguma izpildes vieta – Zirgu iela 9A, Jelgava.

Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš, tai skaitā būvdarbu nodošana ekspluatācijā: 2026.gada 01.novembris

Būvdarbu uzsākšanas laiks  -  2026. gada jūnijs/jūlijs/ augusts/ septembris/ oktobris

Pretendents iesniedz piedāvājumu https://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-mums/cenu-aptaujas/iekspagalmu-programmas-cenu-aptaujas/ līdz 2026. gada 02.aprīlim. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniskā formā, sūtot uz e-pastu cenuaptauja.pilsetsaimnieciba@jelgava.lv Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz Excel formātā. Piedāvājumus jāiesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ar vienu elektronisko parakstu apvienot visus iesniedzamos dokumentus.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu:

* Informācija par Pretendenta iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz vienu sekmīgi izpildītu Teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas būvdarbu līgumiem. Šim nolūkam jāaizpilda nolikuma 1.pielikumā pievienotā tabula “Pretendenta pieredzes apraksts” un jāpievieno izraksts no BIS vai Apliecinājuma karte, kas apliecina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

* Izziņa par nodokļu (nodevu) parāda neesamību, kas pārsniegtu EUR 150,00.

* Pretendenta finanšu piedāvājums (2.pielikums), kurā norādīta cena, par kādu tiks veikti tehniskajās specifikācijās norādītie būvdarbi. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tirgus izpētes nolikumam, tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

* Būvdarbu veikšanas tāme (3.pielikums), kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

* Pretendents sniedz apliecinājumu, ka veikto darbu izpildei, izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtam un tehnoloģijām garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

* Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam 9 mēnešus pēc dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt būvdarbu līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.  Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Pasūtītājs var atkārtoti aicināt Pretendentus iesniegt precizētus piedāvājumus.

Pasūtītājs var aicināt uz parunām Pretendentus, kuru piedāvājumi Pasūtītājam būs saistoši. Par tirgus izpētes rezultātu Pretendenti tiks informēti elektroniski.

Pasūtītājs slēgs būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc dzīvokļu īpašnieku atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemtā lēmuma par piedāvājuma izmaksām Teritorijas seguma pārbūves un labiekārtošanas izbūves nodrošināšanai un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

PIELIKUMI

1.pielikums	Pretendenta pieredzes apraksts

2.pielikums	Finanšu piedāvājums

3.pielikums	Būvdarbu apjomu tāme (kā atsevišķs dokuments) - Excel

4.pielikums	Projekta tehniskā specifikācija.

1.pielikums

Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana

Zirgu iela 9A, Jelgava

Pretendenta pieredzes apraksts

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts, uzrādot veikto darbu apjomus | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasts un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka tabulā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē

Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana  Zirgu iela 9A, Jelgava

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā: Zirgu iela 9A, Jelgava

Pretendents:	__________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūvi, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošanas  būvdarbus nekustamā īpašumā Zirgu iela 9A, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai dokumentācijai par piedāvājuma cenu:

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN: _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis EUR: __________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena EUR ar PVN: ____________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais pamata garantijas laiks (mēneši): _______ (__________).

Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana  Zirgu iela 9A, Jelgava

Objekts: Zirgu iela 9A, Jelgava

Darbu veids: Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve, pagalma un piebraucamā ceļa labiekārtošana

- VISPĀRĪGĀ DAĻA

  - Darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, ceļu būvniecības tehniskajām specifikācijām un labas būvniecības prakses principiem. Visu konstruktīvo slāņu izbūvē jānodrošina nepieciešamā nestspēja, blīvums un ūdens novade.

  - Grunts sagatavošanā paredzēt nestspējas nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā veicot papildus grunts nomaiņu vai pastiprināšanu.

- STĀVVIETU IZBŪVE (BRUĢĒTS SEGUMS)

  - Konstrukcija:

    - Esošā seguma un grunts norakšana aptuveni 500 mm;

    - Smilts slānis – 200 mm, sablīvēts;

    - Nesošais šķembu slānis – 200 mm, frakcija 0/45, mehāniski sablīvēts;

    - Izlīdzinošais sīkšķembu slānis – 50 mm;

    - Bruģakmens segums – 80 mm

  - Papildprasības:

    - Bruģis ieklājams uz sagatavotas pamatnes ar vienmērīgu virsmas profilu;

    - Stāvvietu zonējumu paredzēt, izmantojot atšķirīgas krāsas bruģakmeni;

    - Nodrošināt šķērs- un garenkritumus virszemes ūdens novadei

- APMALES (BORTI)

  - Betona ceļa apmales (150x300x1000 mm) uzstādīt uz betona pamatnes;

  - Nodrošināt apmaļu nostiprināšanu ar sānu betona balstu;

  - Augstuma atzīmes un līnijas ievērot atbilstoši projektētajiem profiliem

- GĀJĒJU IETVES

  - Konstrukcija:

    - Smilts slānis – 150 mm, sablīvēts;

    - Šķembu slānis – 150 mm, frakcija 0/45;

    - Sīkšķembu slānis – 50 mm;

    - Bruģakmens segums – 60 mm;

  - Papildprasības:

    - Ietves izbūvēt, nodrošinot savienojumu starp brauktuvi un kāpņu telpām;

    - Līmeņu starpības risināt ar pakāpieniem, ievērojot normatīvos noteikto pakāpienu augstumu un dziļumu (ergonomikas un drošības prasības);

    - Nodrošināt vienmērīgu virsmu un drošu gājēju kustību;

- CEĻAZĪMES

  - Uzstādīt vertikālās ceļazīmes atbilstoši LVS standartiem;

  - Komplektēt ar papildzīmēm Nr. 532 un Nr. 842;

  - Nodrošināt redzamību, pareizu augstumu un attālumu no brauktuves;

- CAURBRAUCAMIE CEĻI

  - Bruģētais ceļš:

    - Esošo betona plātņu demontāža;

    - Grunts norakšana līdz projektētajai atzīmei;

    - Smilts slānis – 200 mm, sablīvēts;

    - Šķembu slānis – 200 mm, frakcija 0/45;

    - Sīkšķembu slānis – 50 mm;

    - Bruģakmens segums – 80 mm;

- Asfaltētais ceļš.  Nodrošināt slāņu saķeri un vienmērīgu sablīvēšanu. Ievērot seguma profilu un ūdens novadi:

  - Esošā asfalta seguma frēzēšana ~200 mm dziļumā;

  - Frēzētā materiāla reciklācija un iestrāde pamatnes slānī – 100 mm;

  - Šķembu slānis – 100 mm, frakcija 0/45;

  - Asfalta virskārta – 60 mm, AC11surf;

- APMALES CEĻIEM

  - Uzstādīt betona bortus uz betona pamatnes

  - Nodrošināt stabilu nostiprinājumu un vienmērīgu līniju

  - Saskaņot ar seguma augstuma atzīmēm

- TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

  - Veikt teritorijas planēšanu pēc būvdarbu pabeigšanas

  - Piebērt auglīgo augsnes kārtu (melnzemi)

  - Izlīdzināt un sagatavot virsmu apzaļumošanai

  - Veikt zāliena sēju

  - Nodrošināt sakārtotu, ekspluatācijai gatavu teritoriju

- KVALITĀTES KONTROLE

  - Visu slāņu blīvēšanu veikt atbilstoši normatīvajām prasībām;

  - Izmantot tikai sertificētus materiālus ar atbilstības deklarācijām;

- Skice teritorijas seguma pārbūvei un labiekārtošanai