1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Būvniecības ieceres „ Baložu kapu kapličas fasādes vienkāršotā atjaunošana” izstrāde

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Objekta nosaukums | Baložu kapu kapličas fasādes vienkāršotā atjaunošana |
| 1.2. | Pasūtītājs | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001282486 |
| 1.3. | Objekta adrese | “Baložu kapi”, Baložu iela 14, Jelgava |
| 1.4. | Būves kadastra apzīmējums | 09000190448001 |
| 1.5. | Zemesgabala īpašnieks | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība |
| 1.6. | Būves klasifikācijas kods Būves grupa Būvniecības veids | 127201- Kulta ēkas II grupas būve Atjaunošana |
| 1.7. | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | Paskaidrojuma raksts |
| 2. | Informācija par objektu |  |
| 2.1. | Esošās situācijas raksturojums | Ēka ir būvēta, kā kapliča, kas nodota ekspluatācijā 1965. gadā. Ēka sastāv no 1 stāva, apbūves laukums 295,6 m2, telpu kopējā platība 201 m2. Ārsienu materiāls ir māla ķieģeļi un dekoratīvais plēstais dolomīta akmeņu mūris. Fasādes logi ir novecojuši koka rāmjos. Ēkai ir veikta jumta seguma nomaiņa. |
| 2.2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes mērķis | Ēkas fasādes atjaunošana. |
| 3. | Prasības izstrādei |  |
| 3.1. | Būvniecības ieceres sastāvs | Būvniecības ieceri izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus. Apsekošanu veikt saskaņā ar LBN 405-21 Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvu. |
| 3.2. | Būvniecības ieceres dokumentācijā ietveramie risinājumi | - 1. Paskaidrojuma rakstā paredzēt: - fasādes atjaunošanas risinājumu - 1. ar fasādes logu un logu rāmju nomaiņa vai atjaunošana, vai visas logu konstrukcijas nomaiņu, izstrādājot vismaz divas vizualizācijas ēkas fasādes atjaunošanai, risinājumos apvienot: - ekonomisko, saimniecisko un vizuālo funkciju, - izvērtēt priekšējās nojumas demontāžu vai saglabāšanu, - piedāvātajām vizualizācijām norādīt provizoriskās izmaksas. 3.2.1.1.2. durvju nomaiņu, 3.2.1.1.3. lieveņa pārbūves risinājumu ar vides pieejamības nodrošināšanu 3.2.1.1.4. apdares slāņu /apmetuma risinājumus 3.2.1.1.5. dekoratīvā plēstā dolomīta akmeņu mūri ārsienu plaisu nostiprināšanu 3.2.1.1.6. fasādes apgaismojuma risinājumus (tiks vērtēts projektēšanas gaitā). |
| 4. | Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti |  |
| 4.1. | Īpašumu tiesību dokumenti | Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs. |
| 4.2. | Būvniecības ierosinātāja pilnvara Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) | Pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina pilnvarojumu Izpildītājam veikt visas nepieciešamās darbības būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanai un saskaņošanai ar visām institūcijām. |
| 4.4. | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | - Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas izsniedz: 2019. gada 16. septembra Tehniskās apsekošanas atzinumu. 2015. gada 17. novembra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. - Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt tehniskos vai īpašos noteikumus, tos pieprasa Izpildītājs. |
| 5. | Nosacījumi |  |
| 5.1. | Projektēšanas ilgums | Līguma izpildes termiņi saskaņā ar līgumu. |
| 5.2. | Projektēšanas uzsākšanas nosacījumi | 5.2.1. Ieceres izstrādes laikā jāpiedalās Objekta apsekošanās kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvniecības ieceres izstrādei. 5.2.3.Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamās papildu izpētes Izpildītājs veic tādā apjomā, lai var pārliecināties un uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību. 5.2.4. Veikto izpētes darbu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju. |
| 5.3. | Saskaņošana ar Pasūtītāju | - Vismaz divas vizualizācijas ar provizoriskajām izmaksām atbilstoši tehnisko specifikāciju 3.2 punkta aprakstam atbilstoši jāiesniedz Pasūtītājam līgumā noteiktajiem termiņiem - Pasūtītāja izvēlētā risinājuma veicamo darbu daudzumu saraksts un izmaksas (Būvniecības tāmes) jāiesniedz Pasūtītājam pirms ievietošanas BIS. Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. - Būvvaldē saskaņots paskaidrojuma raksts (atzīme BIS – projektēšanas nosacījumu izpilde) jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem. - Būvniecības ieceres izstrādes laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, informēt par projektēšanas gaitu un veiktajiem un plānotajiem projektēšanas darbiem. - Pasūtītājs iesniegtos Izpildītāja ieceres risinājumus no saņemšanas brīža izskata 1 (vienas) nedēļas laikā. |
| 5.4. | Saskaņošana ar citām institūcijām | 5.4.1. Veic Izpildītājs. |
| 5.5. | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | - Izpildītājs izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus iesūta arī elektroniskā formātā Pasūtītāja e-pastā: rasējumi – DWG vai DGN faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos, kā arī teksta un grafiskie faili PDF formātā. Failiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija BIS. - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus iesniedz Pasūtītājam latviešu valodā. |
| 5.6. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nosacījumu izpilde | - Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. - Projektētājs sagatavo un ievieto BIS visus nepieciešamos dokumentus, lai Būvvalde izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. - Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas BIS, Izpildītājs apņemas veikt nepieciešamās korekcijas dokumentācijā, atbilstoši Būvvaldes norādījumiem. - Būvniecības iecere ir pabeigta, kad BIS tiek saņemta Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. |
| 5.7. | Īpašie nosacījumi | - Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. - Par konkrētiem būvizstrādājumu nosaukumiem – ievērojot Publisko iepirkumu likumu 20. panta sestajā daļā noteikto, proti, ka norādi uz konkrētu ražotāju (zīmolu) var iekļaut tikai izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu un, ja norāde par tiesībām piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus ir pārāk vispārīga. Ja būvniecības ieceres dokumentācijā tiek norādīti konkrēta ražotāja vai zīmola būvizstrādājumi, tad nepieciešams dokumentācijā iekļaut pamatojums, kādēļ izvēlēts minētais ražotājs un jānorāda būvizstrādājuma tehniskie parametri atbilstoši konkrētā objekta apstākļiem |

Sagatavoja: Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece Ilva Meiere

26.03.2026.