1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākuma “Stādu dienas” laikā

I. Vispārīgā daļa

- Līguma priekšmets – elektropieslēgumu nodrošināšana pasākuma “Stādu dienas” laikā (turpmāk – Pakalpojums), ko Izpildītājs veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot normatīvo aktu prasības:

  - Nodrošināt pagaidu elektropieslēgumu ierīkošanu Jelgavas valstspilsētā pašvaldības organizētā pasākuma “Stādu dienas” (turpmāk – Pasākums) laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt ģeneratoru piegādi, uzstādīšanu, uzraudzību un dežūrējošo elektriķu klātbūtni;

  - Visu darbu kompleksa izpildi veikt atbilstoši Pakalpojumu veikšanas kvalitātes prasībām.

  - Pakalpojums jānodrošina laika periodā no 2026.gada 8.maija līdz 2026.gada 10.maijam.

  - Pakalpojuma īstenošanas vieta – Hercoga Jēkaba laukums un zaļās zonas ap Jelgavas kultūras namu.

- Vispārīgās prasības veicamajiem Pakalpojumiem:

  - Izpildītājam, veicot Pakalpojumu, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi);

  - Pakalpojums jāveic, pamatojoties uz pieteikumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, ievērojot Pieteikumā norādītos Pakalpojuma veidus, apjomus un izpildes termiņus;

  - Pieslēgumu skaits, pakalpojumu apjomi un nepieciešamo materiālu daudzums pieslēgumu nodrošināšanai var mainīties gan pirms pasākuma, gan pasākuma laikā. Pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja Izpildītajam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Pasūtītāja pārstāvi un veikt Pakalpojumu saskaņā ar telefoniski vai rakstiski (nosūtot informāciju uz Izpildītāja atbildīgā pārstāvja tālruņa numuru) saņemtajiem precizējumiem Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā vietā un termiņā.

  - Gadījumā, ja pieslēgumu skaita, pakalpojumu apjomu un nepieciešamo materiālu daudzuma izmaiņas pieprasa pasākuma organizētājs, Izpildītājam ir pienākums visus papildus pieprasītos Pakalpojumu apjomus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi telefoniski vai rakstiski (nosūtot informāciju uz Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja tālruņa numuru) un saņemot saskaņojumu. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītājam iepriekš nesaskaņotus Pakalpojuma apjomus.

  - Pakalpojumi atkarībā no to specifikas un nepieciešamības var tikt pasūtīti gan darba laikā, gan ārpus tā un brīvdienās.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojumu kvalitāti un materiālu tehnisko stāvokli, ko no Pasūtītāja puses kontrolē elektrotīklu inženieris. Pasūtītājs veic kvalitātes pārbaudes, kurās novērtē vai izpildīto Pakalpojumu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām.

  - Gadījumā, ja pieslēgums tiek nodrošināts no vietām, kur ir ierīkota apgaismojuma tīkla attālinātā vadība vai var ietekmēt tās iekārtu darbību/režīmu, Izpildītājam pirms Pakalpojuma uzsākšanas un pabeidzot Pakalpojumu, jāpaziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas digitālais centrs” pa tālruni 8787.

II. Pakalpojuma pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība

- Pakalpojuma pasūtīšana:

  - Pakalpojuma pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pastu vismaz vienu dienu iepriekš, norādot nepieciešamos apjomus. Pieteikums ir pamatojums tajā norādīto Pakalpojumu vienību un apjoma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt pieteikuma korekcijas.

- Pakalpojuma pieņemšana-nodošana:

  - Izpildītājam pēc Pakalpojuma pabeigšanas līdz nākamās darba dienas plkst.17.00 jāsniedz Pasūtītājam atskaite par iepriekšējā dienā veiktajiem Pakalpojumiem, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto e-pastu.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildītā Pakalpojuma pārbaude dabā, kontrolējot izpildītā Pakalpojuma apjomus un kvalitāti. Pakalpojuma pārbaudēs piedalās Izpildītāja darbu vadītājs un Pasūtītāja projekta vadītājs.

  - Pakalpojumu nepieņem, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju un/vai normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs vai Izpildītājs nepiekrīt norādījumiem par Pakalpojuma izpildes kvalitāti, tad tie ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

  - Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildīto Pakalpojuma apjomu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz 2026.gada 13.maijam.

  - III. Veicamo pakalpojumu apraksts

- Veicamo pakalpojumu saraksts:

Tabula Nr.1

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pieslēguma punkta ierīkošana ~230V | gab. |
| 2. | Pieslēguma punkta ierīkošana ~380V | gab. |
| 3. | Kabeļu sadalnes ar automātslēdžiem un kontaktiem uzstādīšana un pieslēgšana | gab. |
| 4. | Dežūrelektriķu (2 cilv.) darbs | stundas |
| 5. | Elektroenerģijas nodrošināšana ar ģeneratoru (līdz 160kW) | stundas |

- Prasības veicamajiem Pakalpojumiem:

  - Izpildītājs, pamatojoties uz Pieteikumu, veic nepieciešamos darbus elektropieslēguma ierīkošanai Pasākuma laikā:

    - elektrotehniskā aprīkojuma uzstādīšanu;

    - elektrotehniskā aprīkojuma uzstādīšanas uzraudzību un darba organizāciju;

    - elektrotehniskā aprīkojuma darbības uzraudzību pēc nepieciešamības;

    - elektrotehniskā aprīkojuma demontāžu un darba vietas sakārtošanu.

  - Izpildītājs, veicot Pakalpojumu, ievēro speciālās prasības, kas noteiktas Tehnisko specifikāciju Pielikumā.

  - Elektroenerģijas pieslēgumi tiek nodrošināti:

    - no Pasūtītāja esošiem elektroenerģijas pieslēguma punktiem – tas ir, pieslēdzot Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklam, vai speciālajām pieslēguma vietām;

    - no Izpildītāja elektroenerģijas pieslēguma punktiem – tas ir, izmantojot ģeneratoru. Gadījumā, ja pieprasītā jauda pārsniedz esošo pieslēgumu jaudu, vai Pasākuma norises vietā nav Pasūtītāja apsaimniekošanā esošu tīklu, par ko tiek norādīts Pieteikumā, Izpildītājs nodrošina ģeneratorus, to darbībai nepieciešamo degvielu un darbības uzraudzību visa pasākuma laikā.

  - Elektrotehniskā aprīkojuma uzstādīšanas un demontāžas darbi ir jāveic sertificēta speciālista vadībā. Visu darbus un aprīkojuma darbības uzraudzību visa pasākuma laikā (Pieteikumā norādīto stundu skaits, vai nepieciešamības gadījumā līdz pasākuma beigām) jānodrošina kvalificētiem elektriķiem (ar Cz elektrodrošības grupas kvalifikāciju).

  - Izpildītājs nodrošina elektropieslēgumus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (piemēram, elektrības kabeļi, sadalnes ar automātslēdžiem, kontakti u.c.) un palīgmateriāliem (piemēram, skrūves, savilcēji u.c.).

  - Gadījumos, kad pieslēguma kabelis šķērso brauktuvi vai ietvi, Izpildītājam obligāti jānodrošina rūpnieciski izgatavota kabeļa aizsarga ierīkošana.

  - Ierīkotajiem vadiem vai kabeļiem jāparedzēt aizsargcaurules un citi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai tiktu novērsta jebkāda cilvēku piekļuve tiem.

- Satiksmes organizācijas prasības:

  - Satiksmes organizācija jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

  - Aprīkojot Pakalpojumu veikšanas (darba) vietu ar pagaidu ceļa zīmēm pārliecināties, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus. Satiksmes organizācijas līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas.

  - Pieteikumā noteiktajos gadījumos saskaņot Pakalpojumu veikšanas (darba) vietas aprīkojuma shēmu ar Pasūtītāja norādītajām organizācijām.

- Pakalpojumu izpildi no Pasūtītāja puses uzrauga un kvalitāti kontrolē elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins.

IV. Galvenās izmantojamās tehnikas un aprīkojuma minimums

- Izpildītajam jānodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamā tehnika, t.sk. vismaz 2 vieglie transportlīdzekļi un Izpildītāja tehniskajā bāzē jābūt pieejamam aprīkojumam un materiāliem vismaz Tabulā Nr.2 norādītajā apjomā.

Tabula Nr.2

| Nr. p.k. | Izmantojamais aprīkojums, materiāli | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu sadalne ar automātslēdžiem un kontaktrozetēm un kontaktligzdām (6x16A 230V, 3x32A 400V) | gab. | 6 |
| 2. | Pagarinātājs 3x16A 230V virs 6m | gab. | 30 |
| 3. | Kabelis Cu 5x6 ar kontaktligzdām 32A virs 20m | gab. | 10 |
| 4. | Kabelis Cu 5x4 ar kontaktligzdām 32A virs 20m | gab. | 4 |
| 5. | Kabelis Cu 5x2,5 ar kontaktligzdām 32A virs 20m | gab. | 4 |
| 6. | Kabelis Cu 3x1,5 un slēdzis 5x5m telts apgaismojuma ierīkošanai. | kompl. | 4 |
| 7. | Ģenerators līdz 160kW | gab. | 1 |

Sagatavoja: Elektrotīklu inženieris A.Bobikins

Tehnisko specifikāciju

Pielikums

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apraksts | Prasības kvalitātes nodrošinājumam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. | Pieslēguma punkta ierīkošana ~230V Pieslēguma punkta ierīkošana ~380V | - Elektropadeves atslēgšana - Kabeļa ierīkošana līdz pieslēguma vietai - Kontaktligzdu montāža - Elektropadeves ieslēgšana, sprieguma esamības pārbaude - Izbūvētā pieslēguma demontāža - Darba vietas sakārtošana | Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas kas saistītas ar pieslēguma punkta attiecīgi ~230V vai ~380V ierīkošanu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana. |
| 1.3. | Kabeļu sadalnes ar automātslēdžiem un kontaktiem uzstādīšana un pieslēgšana | - Elektropadeves atslēgšana - Kabeļa pieslēgšana barošanas avotam - Kabeļa ierīkošanā līdz pieslēguma vietai - Kabeļu sadalnes uzstādīšana - Kabeļa pieslēgšana kabeļu sadalnē - Elektropadeves ieslēgšana, sprieguma esamības pārbaude - Izbūvētā pieslēguma demontāža - Darba vietas sakārtošana | Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas kas saistītas ar kabeļu sadalnes ar automātslēdžiem un kontaktiem uzstādīšanu un pieslēgšanu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana. |
| 1.4. | Dežurelektriķu darbs | 1. Izveidoto un esošo barošanas avotu un izveidoto pieslēguma punktu darbības uzraudzība un darbības defektu novēršanā 2. Darba vietas sakārtošana | Darbi ietver darbaspēku (vismaz 2 elektriķi), materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar dežūrelektriķu darbu. Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana. |
| 1.5 | Elektroenerģijas nodrošināšana ar ģeneratoru (līdz 160kW) | 1. Ģeneratora nogāde objektā 2. Degvielas uzpildīšana 3. Ģeneratora darbības uzraudzība un darbības defektu novēršanā 4. Darba vietas sakārtošana | Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas kas saistītas ar elektroenerģijas nodrošināšana izmantojot ģeneratoru (līdz 3kW, līdz 32kW, līdz 80kW vai līdz 160kW). Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana. |