# Nolikuma 2. pielikums

# Tehniskā specifikācija

- Pakalpojuma priekšmets: Kastaņu ielā 2A, Jelgavā teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana.

- Plānotais pakalpojuma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas.

- Pakalpojuma mērķis:

Topogrāfiskā plāna izstrāde dzīvojamās māja funkcionāli nepieciešamās teritorijas labiekārtošanai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā.

- Vispārīgas prasības:

  - izstrādāt topogrāfisko plānu, norādot esošo inženiertīklus un grafiski noradīt inženiertīklu piederības robežas (pielikumā – robežu plāns).

  - Veicamo darbu rezultātā sagatavotos topogrāfiskos plānus jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Topogrāfisko plānu ar norādīto informāciju par inženiertīklu īpašniekiem (vadītajiem, lietotājiem)  un inženiertīklu piederības robežām saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem un citu organizāciju pārstāvjiem, ja objektā tiks konstatēti šīm organizācijām piederoši inženiertīkli.

  - Veikt topogrāfisko uzmērīšanu zemes vienības atbilstoši Tehniskai specifikācijai.

- Darbu rezultāts:

  - Topogrāfiskais plāns ar norādīto informāciju par esošiem inženiertīklu īpašniekiem (vadītajiem, lietotājiem)  un grafiski norādītajām inženiertīklu piederības robežām un ar precizēto inženierbūvju (inženiertīklu) un to elementu izvietojumu, atbilstoši situācijai dabā (papildus iesniedzot jaunuzmērītā objekta izpildmērījumu).

  - Topogrāfisko plānu jāsagatavo elektroniskā formā.

Sagatavots 2026. gada 6.maijā