
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ūdens (virszemes, peldvietu, notekūdens) un augsnes piesārņojuma analīžu veikšana un testēšana
1. Līguma priekšmets:

Ūdens (virszemes, peldvietu, notekūdens) un augsnes, tai skaitā, dūņu, paraugu testēšana Jelgavas valstspilsētas teritorijā, lai noskaidrotu piesārņojošo vielu emisijas lietus ūdens izplūdes kolektoru vietās (pirms vai pēc attīrīšanas iekārtām) vai grāvjos, kā arī atsevišķu publisko ūdenstilpņu ūdens atbilstību peldūdens kvalitātes parametriem. Paraugu ņemšanas mērķis ir noteikt ūdens un augsnes piesārņojuma veidus, ja tādi ir, un salīdzināt ar pieļaujamam normām.
2. Veicamā Pakalpojuma apraksts:
2.1. Veikt ūdens un augsnes paraugu ņemšanu Jelgavas valstspilsētas teritorijas robežās, testēšanu un analizēšanu. Paraugu testēšanu jāveic saskaņā ar spēkā esošiem MK noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī ”.
2.2. Analizējamie parametri un metode:
	Parametrs
	Metode/Standarts*

	Peldūdens:
	

	Zarnu enterokoki  
	LVS EN ISO 7899-2:2006

	Escherichia coli skaits  
	LVS EN ISO 9308-3:2006

	Ūdens fizikālķīmiskie parametri:
	

	Naftas produkti 
	LVS EN ISO 9377-2:2001

	Suspendētās vielas 
	LVS EN 872:2007

	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5
	LVS EN 1899-2:1998

	Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP 
	LVS ISO 6060:1989

	Kopējais slāpeklis, Nkop 
	LVS EN 25663:2000

	Kopējais fosfors, Pkop, 
	LVS ISO 6878:2005 7.nodaļa

	Grunts bioķīmiskie parametri:
	

	Metāls** (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni)
	LVS ISO 11047:1998

	Naftas produkti
	LVS EN ISO 16703:2011


*ūdens fizikālķīmisko parametru noteikšanas metode var atšķirties saskaņā ar laboratorijas akreditēšanas programmu.
2.3. Paraugu ņemšanas vietas ir Jelgavas valstspilsētas teritorijas robežās esošo upju krastos, kolektoru skatakās un teritorijās ar piekļuvi kājāmgājējiem. Paraugu ņemšanas vietas tiks uzrādītas plānā, to nosūtot elektroniski saskaņošanai 3 darba dienas pirms paraugu ņemšanas. Dabā vietas var tikt precizētās paraugu ņemšanas brīdi. Vietas uzrādīs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” (turpmāk - Iestāde) pārstāvis.
2.4. Testēšanas parauga ņemšana iekļauj nokļūšanu no laboratorijas uz objektu, tilpuma sagatavošanu paraugam (maiss, pudele). 
2.5. Pēc analīžu testēšanas iesniegt pārskatu, kurā iekļauta informācija par parauga veidu, rezultātiem, piemēroto metodi, laika apstākļiem un ūdenskrātuves/upes ūdens apstākļiem ņemšanas brīdī. Parauga testēšanas pārskats tiek sagatavots un iesniegts atbilstoši  laboratorijas izstrādātām paraugam. Paraugu ņemšanai nepieciešams izmantot sterilu maisiņu vai pudeli. Sagatavo paraugu ņemšanai, marķē, uzpilda un aizved testēšanai. Augsni ievāc izvēlētajā laukā ar lāpstu izveidojot padziļinājumu ap 40 cm dziļu, uzpilda spainītī vai maisiņā (samaisot) 0.5 kg -1 kg.

3. Paraugu ņemšanas biežums

Paraugu ņemšana peldūdens parametriem plānota vienreiz mēnesī peldsezonā (no 15.maija līdz 15.septembrim) un var tikt koriģētā atkarībā no pieejamā finansējuma ārpus peldsezonas bezledus periodā. 
Paraugu ņemšana ūdens ķīmisko parametru noteikšanai paredzēta vismaz vienu reizi jūnijā un oktobrī. Nepieciešamības gadījumā paraugu ņemšanas biežums var tikt precizēts, ņemot vērā piesārņojuma novērojumu rezultātus.

Paraugu ņemšana augsnes bioķīmiskajiem parametriem tiks precizēta un izvērtēta pēc nepieciešamības.

4. Prasības Izpildītājam.

4.1. Izpildītājam paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc saskaņotā grafika atbilstoši Pasūtītāja uzrādītajām vietām, dienu pirms paraugu ņemšanas sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.2. Izpildītājam Pakalpojums jāveic ar saviem materiāliem, transportu, darbaspēku un speciālu aprīkojumu. Izpildītājs izvērtē, kādi resursi nepieciešami Pakalpojuma izpildei, ievērojot Tehniskajās specifikācijās un normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

4.3. Paraugus ir tiesīgas testēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar noteikumiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. 

4.4. Izpildītājs iesniedz testēšanas pārskatu un atzinumu, katrai paraugu ņemšanas reizei ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc parauga ņemšanas.
5. Prasības Pasūtītājām.

5.1. Saskaņot vēlamo paraugu ņemšanas datumu, ievērojot laika klimatiskus apstākļus. 

5.2. Piedalīties paraugu ņemšanas laikā. 

5.3. Nodrošināt nepieciešamo plānu vai norādes par analīžu objektiem, to skaitu un nepieciešamo paraugu veidu, 

5.4. Veikt Izpildītāja darba apmaksu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
6. Darbu izpildes gaita:

6.1. Pakalpojuma izpildi kontrolē Pasūtītāja atbildīgais speciālists - apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska, tālrunis: 27842251 un saimniecības nodaļas vadītāja vietniece Ilva Meiere, tālrunis: 26713582.
6.2. Pakalpojumu pieņem, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru par izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vienu reizi mēnesī kopā ar testēšanas pārskatu. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktā iekļauj informāciju par mēnesī izpildīto pakalpojuma apjomu, kur uzrādīts kopsavilkums ar parauga ņemšanas vietu, laiku un parauga rezultātu. Pasūtītājs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, ja nodošanas brīdī Pakalpojums izpildīts nepilnīgi vai neatbilstoši. Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda nepieciešamos papildu paraugus, to ņemšanas vietas, kā arī vienojas par konstatēto defektu novēršanas termiņu.

6.3. Pēc pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs iesniedz rēķinu. 

Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs par jebkuriem šķēršļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un varētu kavēt Pakalpojuma izpildi paredzētajos termiņos, vai traucēt Pakalpojuma izpildes kvalitātei.
Sagatavoja:

Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Ž.Barkovska
Saskaņoja: 

Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs M. Kazanskis

10

