1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Ielu meteoroloģisko staciju modernizācija Jelgavā
1. Līguma priekšmets 
	Līguma ietvaros paredzēts veikt nokrišņu sensoru nomaiņu Rīgas ielas un Brīvības bulvāra meteoroloģiskajai stacijai, kā arī Rūpniecības ielas un Tērvetes ielas meteoroloģiskajai stacijai. Papildus paredzēts veikt ceļa sensora nomaiņu Rīgas ielas un Brīvības bulvāra meteoroloģiskajai stacijai.

2. Esošā situācija
2.11. Jelgavas valstspilsētā ir uzstādītas piecas LUFFT ražotās meteoroloģiskas stacijas, kuru sensori ir integrēti meteoroloģisko staciju pārvaldīšanas programmatūrai ViewMondo.

3. Pakalpojuma izpildes noteikumi
1. 
2. 
3. 
3.1. Izmaksās jābūt iekļautām visām tiešajām un netiešajām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi;
3.2. Pakalpojuma izpildītājam Pakalpojums jāveic, izmantojot savas iekārtas, ja nav noteikts citādi, kā arī jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, instrumenti un transportlīdzekļi);
3.3. Pakalpojums netiek pieņemts, ja tas nav pabeigts vai ir konstatētas neatbilstības tehnisko specifikāciju prasībām. Šādā gadījumā Izpildītājam neatbilstības jānovērš par saviem līdzekļiem saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto defektu aktu.

4. Veicamo Pakalpojumu saraksts:

	[bookmark: _Hlk188972545]Nr.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.Rīgas ielas – Brīvības bulvāra meteostacija

	1.1
	Esoša nokrišņu sensora demontāža
	gab.
	1

	1.2
	Radara nokrišņu sensora WS100 montāža
	gab.
	1

	1.3
	Esoša ceļa sensora demontāža
	gab.
	1

	1.4
	Ceļa sensora IRS31Pro-UMB montāža
	gab.
	1

	1.5
	Sensoru pieslēgšana un konfigurēšana ViewMondo programmatūrā
	gab.
	1

	2.Rūpniecības ielas – Tērvetes ielas meteostacija

	2.1
	Esoša nokrišņu sensora demontāža
	gab.
	1

	2.2
	Radara nokrišņu sensora WS100 montāža
	gab.
	1

	2.3
	Sensora pieslēgšana un konfigurēšana ViewMondo programmatūrā
	gab.
	1



5. Līguma izpildes un garantijas nosacījumi
5.1. Pakalpojums tiek veikts, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju; 
5.2. Pakalpojuma izpildes kontroli veic elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins, tālr. 29323295, vai cita Pasūtītāja norīkota persona. Ja tiek konstatētas neatbilstības, tai skaitā vizuālas neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš.

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 
20.08.2026.

Sagatavoja:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 
Elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins, tālr.63026511
elektroniskā pasta adrese: Andrejs.Bobikins@jelgava.lv


